## 1 квартал 2023 г
Форма 1.12
Информация о наличии объёма сводной
для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным
пунктам напряжением ниже 35кВ
Наименование регулируемой организации |  |  |  | АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии"
ИНН |  |  |  | 1435073060
Местонахождение (фактический адрес) |  |  |  | 678900 Россия Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Маяковского, 14
Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ за 1 квартал 2023 года
№ | Характеристики подстанции |  |  |  | Объём свободной мощности по уровням напряжения,
п/п |  |  |  |  | кВт (10/0,4кВ)
| наименование | месторасположение | количество | мощность,кВА | на текущий период | с учётом поданных заявок и
|  | (адрес) | трансформаторов, |  |  | заключенных договоров на
|  |  | штук |  |  | технологическое
присоединение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | КТП №43 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул.Космачева, 5Б | 1 | 630 | 0 | 0
2 | КТП №107 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. 10 Лет Якутии 50 | 1 | 400 | 0 | 0
3 | КТП №119 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, 1400 м на северо-восток | 1 | 400 | 0 | 0
4 | ТП №211П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, Тарабукина, 34 | 2 | 1260 | 0 | 0
5 | ТП №25 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, Космачева, д.5-б (территория котельной) | 1 | 400 | 0 | 0
6 | ТП №130 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, п. Солнечный, ул.Фестивальная | 1 | 250 | 0 | 0
7 | ТП №180 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, п. Солнечный, ул.Фестивальная | 1 | 250 | 0 | 0
8 | ТП №242П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. Дивизионная, д.7 | 1 | 400 | 0 | 0
9 | ТП№121 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный (грузовой двор) | 1 | 630 | 0 | 0
10 | ТП №58 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Есенина, д. 1 | 1 | 630 | 0 | 0
11 | ТП № 94 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Есенина, д. 1/1 | 1 | 630 | 0 | 0
12 | ТП №91П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, мкр. Синегорье, район тупиков | 1 | 400 | 0 | 0
13 | ТП №93П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Семенова, д. 11А | 2 | 1260 | 0 | 0
14 | ТП №3П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, с. Якокит. | 1 | 400 | 0 | 0
15 | ТП №53 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, с. Верхний Куранах | 1 | 630 | 0 | 0
16 | ТП №190П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, пер. Незаметный, д.8 | 1 | 250 | 0 | 0
17 | ТП №246А | Республика Саха/Якутия/ г. Нерюнгри | 1 | 630 | 0 | 0
18 | ТП 63/10/0,4 "Оганьер" | Республика Саха/Якутия/ г. Нерюнгри, с. Большой Хатыми | 1 | 63 | 0 | 0
19 | КТП №1 630/10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, 7 км от с.Павловск в сторну автодороги Н.Бестях- Майя | 1 | 630 | 0 | 0
20 | КТП №2 400/10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, 7 км от с.Павловск в сторну автодороги Н.Бестях- Майя | 1 | 400 | 0 | 0
21 | КСТП-ВВ-100-10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, п. Нижний Бестях, кад.: 14:15:130002:210 | 1 | 100 | 0 | 0
22 | ТП 63/10/0,4 "Таежная" | Республика Саха/Якутия/у Алданский | 1 | 63 | 0 | 0
23 | ТП 630/10/0,4 "Селигдар" | Республика Саха/Якутия/у Алданский | 1 | 630 | 0 | 0
24 | ТП №15 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, пгт. Ленинский, ул. 1-квартал, д.5 | 1 | 100 | 0 | 0
25 | ТП №59 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот | 1 | 630 | 0 | 0
26 | ТП №80 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, мкр. Синегорье | 1 | 400 | 0 | 0
27 | ТП №116 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный | 2 | 1630 | 0 | 0
28 | ТП №114 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный, ул. Молодежная, д. 2-а | 1 | 1000 | 0 | 0
29 | ТП №123 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, (ЖД вокзал) | 1 | 160 | 0 | 0
30 | ТП №141 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 34 (База ОГМ) | 2 | 1260 | 0 | 0
31 | ТП №125 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкрн. Солнечный, ул. Строителей, д. 2 | 1 | 100 | 0 | 0
32 | ТП "Сахабазальт" | Республика Саха (Якутия), Алданский район, Алданский район, г. Томмот, мкр Дивный, ул. Промышленная, д. 2 к.н.: 14:02:110139:2 | 2 | 5000 | 0 | 0
33 |  |  | 1 | 2500 | 0 | 0
34 | ТП №128А | ТП-400кВА, ТП-400кВА, г. Алдан, Республика Саха, п. Солнечный | 1 | 400 | 0 | 0
35 | ТП 2х1000 | Республика Саха (Якутия), у. Мегино-Кангаласский, кад., 14:15:140003:185. | 2 | 2000 | 0 | 0
36 | ТП 1000 |  | 1 | 1000
Итого |  |  | 41 | 26.906 | 0 | 0

## 2 квартал 2023 г
Форма 1.12
Информация о наличии объёма сводной
для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным
пунктам напряжением ниже 35кВ
Наименование регулируемой организации |  |  |  | АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии"
ИНН |  |  |  | 1435073060
Местонахождение (фактический адрес) |  |  |  | 678900 Россия Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Маяковского, 14
Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ за 2 квартал 2023 года
№ | Характеристики подстанции |  |  |  | Объём свободной мощности по уровням напряжения,
п/п |  |  |  |  | кВт (10/0,4кВ)
| наименование | месторасположение | количество | мощность,кВА | на текущий период | с учётом поданных заявок и
|  | (адрес) | трансформаторов, |  |  | заключенных договоров на
|  |  | штук |  |  | технологическое
присоединение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | КТП №43 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул.Космачева, 5Б | 1 | 630 | 0 | 0
2 | КТП №107 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. 10 Лет Якутии 50 | 1 | 400 | 0 | 0
3 | КТП №119 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, 1400 м на северо-восток | 1 | 400 | 0 | 0
4 | ТП №211П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, Тарабукина, 34 | 2 | 1260 | 0 | 0
5 | ТП №25 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, Космачева, д.5-б (территория котельной) | 1 | 400 | 0 | 0
6 | ТП №130 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, п. Солнечный, ул.Фестивальная | 1 | 250 | 0 | 0
7 | ТП №180 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, п. Солнечный, ул.Фестивальная | 1 | 250 | 0 | 0
8 | ТП №242П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. Дивизионная, д.7 | 1 | 400 | 0 | 0
9 | ТП№121 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный (грузовой двор) | 1 | 630 | 0 | 0
10 | ТП №58 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Есенина, д. 1 | 1 | 630 | 0 | 0
11 | ТП № 94 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Есенина, д. 1/1 | 1 | 630 | 0 | 0
12 | ТП №91П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, мкр. Синегорье, район тупиков | 1 | 400 | 0 | 0
13 | ТП №93П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Семенова, д. 11А | 2 | 1260 | 0 | 0
14 | ТП №3П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, с. Якокит. | 1 | 400 | 0 | 0
15 | ТП №53 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, с. Верхний Куранах | 1 | 630 | 0 | 0
16 | ТП №190П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, пер. Незаметный, д.8 | 1 | 250 | 0 | 0
17 | ТП №246А | Республика Саха/Якутия/ г. Нерюнгри | 1 | 630 | 0 | 0
18 | ТП 63/10/0,4 "Оганьер" | Республика Саха/Якутия/ г. Нерюнгри, с. Большой Хатыми | 1 | 63 | 0 | 0
19 | КТП №1 630/10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, 7 км от с.Павловск в сторну автодороги Н.Бестях- Майя | 1 | 630 | 0 | 0
20 | КТП №2 400/10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, 7 км от с.Павловск в сторну автодороги Н.Бестях- Майя | 1 | 400 | 0 | 0
21 | КСТП-ВВ-100-10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, п. Нижний Бестях, кад.: 14:15:130002:210 | 1 | 100 | 0 | 0
22 | ТП 63/10/0,4 "Таежная" | Республика Саха/Якутия/у Алданский | 1 | 63 | 0 | 0
23 | ТП 630/10/0,4 "Селигдар" | Республика Саха/Якутия/у Алданский | 1 | 630 | 0 | 0
24 | ТП №15 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, пгт. Ленинский, ул. 1-квартал, д.5 | 1 | 100 | 0 | 0
25 | ТП №59 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот | 1 | 630 | 0 | 0
26 | ТП №80 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, мкр. Синегорье | 1 | 400 | 0 | 0
27 | ТП №116 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный | 2 | 1630 | 0 | 0
28 | ТП №114 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный, ул. Молодежная, д. 2-а | 1 | 1000 | 0 | 0
29 | ТП №123 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, (ЖД вокзал) | 1 | 160 | 0 | 0
30 | ТП №141 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 34 (База ОГМ) | 2 | 1260 | 0 | 0
31 | ТП №125 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкрн. Солнечный, ул. Строителей, д. 2 | 1 | 100 | 0 | 0
32 | ТП "Сахабазальт" | Республика Саха (Якутия), Алданский район, Алданский район, г. Томмот, мкр Дивный, ул. Промышленная, д. 2 к.н.: 14:02:110139:2 | 2 | 5000 | 0 | 0
33 |  |  | 1 | 2500 | 0 | 0
34 | ТП №128А | ТП-400кВА, ТП-400кВА, г. Алдан, Республика Саха, п. Солнечный | 1 | 400 | 0 | 0
35 | ТП 2х1000 | Республика Саха (Якутия), у. Мегино-Кангаласский, кад., 14:15:140003:185. | 2 | 2000 | 0 | 0
36 | ТП 1000 |  | 1 | 1000 | 0 | 0
37 | ТП-30.1 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, 7 км от с.Павловск в сторну автодороги Н.Бестях- Майя | 2 | 1260 | 0 | 0
38 | ТП-30.2. |  | 2 | 350 | 0 | 0
39 | ТП-30.3. |  | 2 | 800 | 0 | 0
40 | СТП 63кВа |  | 1 | 63 | 0 | 0
41 | СТП 25 |  | 1 | 25 | 0 | 0
42 | ТП 30.5 |  | 2 | 2000 | 0 | 0
43 | ТП-19.4 |  | 2 | 800 | 0 | 0
44 | РП-1 |  | 2 | 80 | 0 | 0
45 | РП-2 |  | 2 | 80 | 0 | 0
46 |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  |  |  |  | 0 | 0
48 |  |  |  |  | 0 | 0
49 |  |  |  |  | 0 | 0
50 |  |  |  |  | 0 | 0
51 |  |  |  |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
Итого |  |  | 58 | 32974 | 0 | 0

## 3 квартал 2023 г
Форма 1.12
Информация о наличии объёма сводной
для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным
пунктам напряжением ниже 35кВ
Наименование регулируемой организации |  |  |  | АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии"
ИНН |  |  |  | 1435073060
Местонахождение (фактический адрес) |  |  |  | 678900 Россия Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Маяковского, 14
Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ за 3 квартал 2023 года
№ | Характеристики подстанции |  |  |  | Объём свободной мощности по уровням напряжения,
п/п |  |  |  |  | кВт (10/0,4кВ)
| наименование | месторасположение | количество | мощность,кВА | на текущий период | с учётом поданных заявок и
|  | (адрес) | трансформаторов, |  |  | заключенных договоров на
|  |  | штук |  |  | технологическое
присоединение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | КТП №43 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул.Космачева, 5Б | 1 | 630 | 0 | 0
2 | КТП №107 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. 10 Лет Якутии 50 | 1 | 400 | 0 | 0
3 | КТП №119 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, 1400 м на северо-восток | 1 | 400 | 0 | 0
4 | ТП №211П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, Тарабукина, 34 | 2 | 1260 | 0 | 0
5 | ТП №25 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, Космачева, д.5-б (территория котельной) | 1 | 400 | 0 | 0
6 | ТП №130 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, п. Солнечный, ул.Фестивальная | 1 | 250 | 0 | 0
7 | ТП №180 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, п. Солнечный, ул.Фестивальная | 1 | 250 | 0 | 0
8 | ТП №242П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. Дивизионная, д.7 | 1 | 400 | 0 | 0
9 | ТП№121 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный (грузовой двор) | 1 | 630 | 0 | 0
10 | ТП №58 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Есенина, д. 1 | 1 | 630 | 0 | 0
11 | ТП № 94 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Есенина, д. 1/1 | 1 | 630 | 0 | 0
12 | ТП №91П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, мкр. Синегорье, район тупиков | 1 | 400 | 0 | 0
13 | ТП №93П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Семенова, д. 11А | 2 | 1260 | 0 | 0
14 | ТП №3П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, с. Якокит. | 1 | 400 | 0 | 0
15 | ТП №53 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, с. Верхний Куранах | 1 | 630 | 0 | 0
16 | ТП №190П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, пер. Незаметный, д.8 | 1 | 250 | 0 | 0
17 | ТП №246А | Республика Саха/Якутия/ г. Нерюнгри | 1 | 630 | 0 | 0
18 | ТП 63/10/0,4 "Оганьер" | Республика Саха/Якутия/ г. Нерюнгри, с. Большой Хатыми | 1 | 63 | 0 | 0
19 | КТП №1 630/10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, 7 км от с.Павловск в сторну автодороги Н.Бестях- Майя | 1 | 630 | 0 | 0
20 | КТП №2 400/10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, 7 км от с.Павловск в сторну автодороги Н.Бестях- Майя | 1 | 400 | 0 | 0
21 | КСТП-ВВ-100-10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, п. Нижний Бестях, кад.: 14:15:130002:210 | 1 | 100 | 0 | 0
22 | ТП 63/10/0,4 "Таежная" | Республика Саха/Якутия/у Алданский | 1 | 63 | 0 | 0
23 | ТП 630/10/0,4 "Селигдар" | Республика Саха/Якутия/у Алданский | 1 | 630 | 0 | 0
24 | ТП №15 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, пгт. Ленинский, ул. 1-квартал, д.5 | 1 | 100 | 0 | 0
25 | ТП №59 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот | 1 | 630 | 0 | 0
26 | ТП №80 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, мкр. Синегорье | 1 | 400 | 0 | 0
27 | ТП №116 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный | 2 | 1630 | 0 | 0
28 | ТП №114 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный, ул. Молодежная, д. 2-а | 1 | 1000 | 0 | 0
29 | ТП №123 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, (ЖД вокзал) | 1 | 160 | 0 | 0
30 | ТП №141 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 34 (База ОГМ) | 2 | 1260 | 0 | 0
31 | ТП №125 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкрн. Солнечный, ул. Строителей, д. 2 | 1 | 100 | 0 | 0
32 | ТП "Сахабазальт" | Республика Саха (Якутия), Алданский район, Алданский район, г. Томмот, мкр Дивный, ул. Промышленная, д. 2 к.н.: 14:02:110139:2 | 2 | 5000 | 0 | 0
33 |  |  | 1 | 2500 | 0 | 0
34 | ТП №128А | ТП-400кВА, ТП-400кВА, г. Алдан, Республика Саха, п. Солнечный | 1 | 400 | 0 | 0
35 | ТП 2х1000 | Республика Саха (Якутия), у. Мегино-Кангаласский, кад., 14:15:140003:185. | 2 | 2000 | 0 | 0
36 | ТП 1000 |  | 1 | 1000 | 0 | 0
37 | ТП-30.1 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, 7 км от с.Павловск в сторну автодороги Н.Бестях- Майя | 2 | 1260 | 0 | 0
38 | ТП-30.2. |  | 2 | 350 | 0 | 0
39 | ТП-30.3. |  | 2 | 800 | 0 | 0
40 | СТП 63кВа |  | 1 | 63 | 0 | 0
41 | СТП 25 |  | 1 | 25 | 0 | 0
42 | ТП 30.5 |  | 2 | 2000 | 0 | 0
43 | ТП-19.4 |  | 2 | 800 | 0 | 0
44 | РП-1 |  | 2 | 80 | 0 | 0
45 | РП-2 |  | 2 | 80 | 0 | 0
Итого |  |  | 58 | 32974 | 0 | 0

## 4 квартал 2023 г
Форма 1.12
Информация о наличии объёма сводной
для технологического присоединения потребителей
трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным
пунктам напряжением ниже 35кВ
Наименование регулируемой организации |  |  |  | АО "Акционерная компания "Железные дороги Якутии"
ИНН |  |  |  | 1435073060
Местонахождение (фактический адрес) |  |  |  | 678900 Россия Республика Саха (Якутия) г. Алдан, ул. Маяковского, 14
Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35кВ за 4 квартал 2023 года
№ | Характеристики подстанции |  |  |  | Объём свободной мощности по уровням напряжения,
п/п |  |  |  |  | кВт (10/0,4кВ)
| наименование | месторасположение | количество | мощность,кВА | на текущий период | с учётом поданных заявок и
|  | (адрес) | трансформаторов, |  |  | заключенных договоров на
|  |  | штук |  |  | технологическое
присоединение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | КТП №43 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул.Космачева, 5Б | 1 | 630 | 0 | 0
2 | КТП №107 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. 10 Лет Якутии 50 | 1 | 400 | 0 | 0
3 | КТП №119 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, 1400 м на северо-восток | 1 | 400 | 0 | 0
4 | ТП №211П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, Тарабукина, 34 | 2 | 1260 | 0 | 0
5 | ТП №25 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, Космачева, д.5-б (территория котельной) | 1 | 400 | 0 | 0
6 | ТП №130 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, п. Солнечный, ул.Фестивальная | 1 | 250 | 0 | 0
7 | ТП №180 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, п. Солнечный, ул.Фестивальная | 1 | 250 | 0 | 0
8 | ТП №242П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. Дивизионная, д.7 | 1 | 400 | 0 | 0
9 | ТП№121 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный (грузовой двор) | 1 | 630 | 0 | 0
10 | ТП №58 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Есенина, д. 1 | 1 | 630 | 0 | 0
11 | ТП № 94 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Есенина, д. 1/1 | 1 | 630 | 0 | 0
12 | ТП №91П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, мкр. Синегорье, район тупиков | 1 | 400 | 0 | 0
13 | ТП №93П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, ул. Семенова, д. 11А | 2 | 1260 | 0 | 0
14 | ТП №3П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, с. Якокит. | 1 | 400 | 0 | 0
15 | ТП №53 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, с. Верхний Куранах | 1 | 630 | 0 | 0
16 | ТП №190П | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, пер. Незаметный, д.8 | 1 | 250 | 0 | 0
17 | ТП №246А | Республика Саха/Якутия/ г. Нерюнгри | 1 | 630 | 0 | 0
18 | ТП 63/10/0,4 "Оганьер" | Республика Саха/Якутия/ г. Нерюнгри, с. Большой Хатыми | 1 | 63 | 0 | 0
19 | КТП №1 630/10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, 7 км от с.Павловск в сторну автодороги Н.Бестях- Майя | 1 | 630 | 0 | 0
20 | КТП №2 400/10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, 7 км от с.Павловск в сторну автодороги Н.Бестях- Майя | 1 | 400 | 0 | 0
21 | КСТП-ВВ-100-10/0,4 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, п. Нижний Бестях, кад.: 14:15:130002:210 | 1 | 100 | 0 | 0
22 | ТП 63/10/0,4 "Таежная" | Республика Саха/Якутия/у Алданский | 1 | 63 | 0 | 0
23 | ТП 630/10/0,4 "Селигдар" | Республика Саха/Якутия/у Алданский | 1 | 630 | 0 | 0
24 | ТП №15 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, пгт. Ленинский, ул. 1-квартал, д.5 | 1 | 100 | 0 | 0
25 | ТП №59 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот | 1 | 630 | 0 | 0
26 | ТП №80 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, мкр. Синегорье | 1 | 400 | 0 | 0
27 | ТП №116 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный | 2 | 1630 | 0 | 0
28 | ТП №114 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкр. Солнечный, ул. Молодежная, д. 2-а | 1 | 1000 | 0 | 0
29 | ТП №123 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, (ЖД вокзал) | 1 | 160 | 0 | 0
30 | ТП №141 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, ул. Тарабукина, д. 34 (База ОГМ) | 2 | 1260 | 0 | 0
31 | ТП №125 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, мкрн. Солнечный, ул. Строителей, д. 2 | 1 | 100 | 0 | 0
32 | ТП "Сахабазальт" | Республика Саха (Якутия), Алданский район, Алданский район, г. Томмот, мкр Дивный, ул. Промышленная, д. 2 к.н.: 14:02:110139:2 | 2 | 5000 | 0 | 0
33 |  |  | 1 | 2500 | 0 | 0
34 | ТП №128А | ТП-400кВА, ТП-400кВА, г. Алдан, Республика Саха, п. Солнечный | 1 | 400 | 0 | 0
35 | ТП 2х1000 | Республика Саха (Якутия), у. Мегино-Кангаласский, кад., 14:15:140003:185. | 2 | 2000 | 0 | 0
36 | ТП 1000 |  | 1 | 1000 | 0 | 0
37 | ТП-30.1 | Республика Саха/Якутия/ у. Мегино-Кангаласский, 7 км от с.Павловск в сторну автодороги Н.Бестях- Майя | 2 | 1260 | 0 | 0
38 | ТП-30.2. |  | 2 | 350 | 0 | 0
39 | ТП-30.3. |  | 2 | 800 | 0 | 0
40 | СТП 63кВа |  | 1 | 63 | 0 | 0
41 | СТП 25 |  | 1 | 25 | 0 | 0
42 | ТП 30.5 |  | 2 | 2000 | 0 | 0
43 | ТП-19.4 |  | 2 | 800 | 0 | 0
44 | РП-1 |  | 2 | 80 | 0 | 0
45 | РП-2 |  | 2 | 80 | 0 | 0
46 | КТП - №129 (АЯМ) | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Алдан, п. Солнечный, ул.Союзная, 11 | 1 | 630 | 0 | 0
47 | КТП 630 Музей | Республика Саха (Якутия), Алданский район, Алданский район, г. Томмот, ул. Ф. Колесникова, д. 20А к.н.: 14:02:110147:192 | 1 | 630 | 0 | 0
48 | КТП №51 | Республика Саха /Якутия/, Алданский улус, город Томмот, улица Производственная (Синегорье Мкр.), дом 9 | 1 | 1000 | 0 | 0
49 | ТП №46 | Республика Саха/Якутия/у Алданский, г. Томмот, мкр. Синегорье, Производственная, д.4 | 1 | 250 | 0 | 0
Итого |  |  | 62 | 35234 | 0 | 0